КОРОЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

КОРОЛІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2

Н А К А З

30.08.2024 р.                                с-ще Королево                                           № 38-г

Про організацію роботи з

протипожежної безпеки та

запобігання нещасних випадків

в 2024-2025 н.р.

У зв’язку зі зниженням температури повітря в ІІ половині року та погіршенням погодних умов може значно підвищитись рівень пожежної небезпеки. За таких умов зростає кількість пожеж,  спричинених необережним поводженням з вогнем, несправністю опалювальних приладів в школі, столовій, майстерні та порушенням правил їх експлуатації, використанням для обігрівання приміщень електронагрівальних приладів. У разі відсутності води для гасіння пожеж, неукомплектованості школи первинними засобами пожежегасіння, незнання працівниками школи правил пожежної безпеки, своєчасне та ефективне гасіння пожеж може значно ускладнитися.

У результаті планової перевірки комісією про початок навчального року школи та дотримання вимог протипожежної безпеки, виявлено ряд недоліків:

- не обладнані запасні виходи зі школи;

- не укомплектований щит пожежної безпеки;

- не обладнано аварійне та евакуаційне освітлення напису «Запасний вихід»;

- відсутній журнал реєстрації замірів опору ізоляції електроустановок, заземлюючих пристроїв, вимірювання рівня освітлення, шуму, вібрації та радіації у класних приміщеннях школи. З огляду на вищенаведене

НАКАЗУЮ:

1. Завгоспу школи Агій В.І.:

1.1. До 1-го вересня 2024 року перевірити й у разі потреби очистити, оранжерею, складські приміщення, горище школи, їдальні від легкозаймистих предметів, різного мотлоху.

1.2. Внести на розгляд директору пропозиції щодо проведення профілактичних ремонтних робіт у осінньо-зимовий період до 20 вересня 2024 року.

1.3. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в будівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.

1.4. Організувати проведення замірів ізоляції електроустановок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рівня освітлення, шуму у приміщеннях школи.

1.5. Завести журнал інструктажу з працівниками школи з обов’язковою реєстрацією встановленого зразка.

2. Призначити відповідальним за дотриманням протипожежного режиму, пожежну безпеку, за стан електрогосподарства та забезпечення належного функціонування систем опалення Агій В.І., завгоспа школи.

3. Систематично проводити заняття з пожежної безпеки з учителями, учнями та технічними працівниками.

4. Створити добровільні пожежні дружини (ДПД) з  працівників школи у такому складі:

- Чейпеш С.І. – командир групи, вчитель фізики;

Члени групи:

- Гоздок М.Е. – учитель фізичного виховання;

- Шішола Ю.Ю. – учитель історії;

- Бурлака М.М. – учитель біології;

- Кікінежді Я.І. – учитель хімії;

- Параска О.І. – учитель географії;

- Болехан В.М. – учитель початкових класів.

5. Скласти план заходів із пожежної безпеки на 2024-2025 навчальний рік.

6.  Завгоспу школи Агій В.І. скласти звіт про виконання наказу і подати директору школи на затвердження до 20 вересня 2024 року.

Директор закладу                                                                 Руслана КОЗМОВИЧ

З наказом ознайомлені:

Агій В.І.

Чейпеш С.І.

Гоздок М.Е.

Шішола Ю.Ю.

Бурлака М.М.

Кікінежді Я.І.

Парасака О.І.

Болехан В.М.